**全球研发创新中心实验室设备竞争性谈判项目**

**（二次）信息公告**

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司全球研发创新中心因实验需要，现就全球研发创新中心实验室设备采购进行竞争性谈判, 欢迎符合资格条件的竞谈人参加。

**一、项目编号：**MNCGJH-20240529-0019

**二、项目名称**：全球研发创新中心实验室设备竞争性谈判项目

**三、项目概况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实验目的** | **设备名称** | **进口or国产** | **主要业务需求** | **售后服务要求** |
| 1 | 短暂离心、收集液体到管底部。菌株活化培养保藏、检测等实验操作均会用到，属实验室通用型基础仪器 | 掌上迷你离心机 | 国产 | 用于离心管的短暂离心、收集液体至管底。\*1.包含适配1.5mL/2mL离心管的转头和8连排0.2mL-PCR管的转头。\*2.转速可达8000 rpm\*3.低噪无位移 | 1、送货到门；2、附带全部合格资料，包括但不限于中文操作说明，中文维护说明，中文维修说明，外文资料附带完全准确中文翻译资料；3、设备及备品备件含有国家强制认证或特别认证的配件或材料，同时附带合格认证结果原件；4、设备在用期间不中断备件供应；5、列明售后服务收费依据，价格低于于行价；6、设备到货按买方要求及时安装；7、保证设备到货后20日内满足启用条件；8、设备安装后对操作员和维护员培训，能独立操作和完成日常维护为标准；9、买方有需求时，按需提供培训服务；10、有需求时，提供应用指导或方法开发配合；11、指导买方准确购置备件，因供应商原因导致备件购置错误须在15日内调换并到货买方；12、不发生恶意提高备件价格或延长供货周期现象；13、备件有修复再利用的绝对优势，供应商必须予以修复；14、售后服务工时不出现违约情况；15、售后服务时，供应商造成基础设施或临近无关设备或本设备其它备件损坏，作价赔偿；16、售后服务时，供应商未妥善保管部件而丢失或损坏，买方无赔偿义务；17、供应商在售后服务过程中对使用方提出的问题解答清楚；18、售后服务过程中对顺带发现的其它隐患或故障或应用问题同时予以维修或纠正；19、售后服务工作应有条理性，不能让使用方过度投入人力、物力；20、供应商因判断失误导致故障进一步加重或扩大，供应商承担此部分修复费用，并按工时完成；21、售后服务收费只限于原发故障部分，排查过程用到的备件不由使用方承担费用；22、售后服务结束，供应商和使用方共同对服务结果验收；23、提供设备终生售后服务。 |
| 2 | 孔板、EP管内溶液的混匀。菌株活化培养保藏、检测等实验操作均会用到，属实验室通用型基础仪器 | 涡旋混匀仪 | 不指定 | \*1.工作方式： 连续/点触/调速\*2.振动方式： 圆周式\*3.振幅： 4.5mm\*4.包含配件：方形酶标板夹具+1.5/2ml管适配器+15mL管适配器\*5.需包含上述所需配件，且机身扁平厚度不超过15cm |
| 3 | 在短时间内，标准化、自动化将实体组织分解成有活力的单细胞，用于原代细胞培养、流式细胞分析/分选、单细胞测试和药物测试 | 单细胞悬液制备仪 | 不指定 | \*1.可控温，实验通量达8个样品以上（包含8个样品）\*2.重复性稳定\*3.有预设程序，后期可升级\*4.样本量在5 mg-1000mg之间\*5.可连续工作时间>=300min\*6.操作简易、制备流程全自动，15分钟内可以完成元代细胞培养样本从组织到单细胞过程，细胞存活率高；\*7.制备出的单细胞活性可达90%以上；临床样本的组织利用率100%\*8.技术支持响应迅速（8小时内快速响应）、可提供多种组织解决方案 |
| 2 | 用于检测密封容器内氧气含量的仪器，可以帮助确保容器内的氧气含量符合要求，从而保证产品的质量和安全。如：充氮包装的残氧量等 | 残氧仪 | 进口 | \*进口\*1.气体：O2 背景气:N2\*2.测量范围：0-100%；精度：0.01%\*3.样气需要量：O2 ＜2ml\*4.测量速度：6秒或更短时间\*5.校准：简易的2点校准\*6.数显 |
| 5 | 检测产品物理形态 | 质构仪 | 国产 | \*1、适用范围：专业用于食品、医药、生物材料、化工领域等多方面的物性测定分析的研究级机型 2、基本参数 \*2.1测试结果显示精度:0.0001g \*2.2位移精度:0.001mm \*2.3测试臂移动距离:400mm \*2.4检测速度:0.01~45mm/s。 \*2.5数据采集率:不低于1000组/秒,每组4个通道同时读取。 2.6力量感应元:500g、1kg、5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100Kg可选。可根据用户需求提供升级产品配置。 3、基本功能 \*3.1自带数据库,包含食品、医药、化工等多领域物性测定。 \*3.2数据分析无须编程、直接勾选测试指标,实验结果一键导出;可设置不同角色管理权限。3.3软件自带方法库及教学视频,食品物性、流变知识库;可直接导入实验参数,方便操作;可直接导出实验报告。 \*3.4测试方法:单次测试、全质构测试、循环测试、松弛测试、蠕变测试等，获取基本物性指标以及应力、应变、屈服点等材料力学分析指标。 \*3.5仪器操作:仪器带有软键盘,可直接控制上下力量臂,软件带有控制键,无需用手接触仪器,只需点击鼠标可以进行仪器各种操作;多重仪器保护措施4、拓展功能：\*1.温度控制检测2.音频录入设备(可实时记录样品在物性变化中声音的变化)配置需求：\*需要配置电脑和测试软件；\*圆柱探头（P 0.5、P 2 、P50） |
| 6 | 蛋白酶解产物分析 | 荧光分光光度计 | 进口 | \*进口一、技术条款和配置要求1 环境条件：1.1电源电压：220V，50Hz1.2温度：15~35℃1.3相对湿度：45~80%2 技术指标2.1.单色器：机刻凹面衍射光栅 闪耀波长：激发侧300nm，发射侧400nm2.2.测量波长范围：220~730nm和零级光\*2.3.灵敏度：信噪比S/N优于800（RMS）峰值噪声；S/N ＞10000（RMS）背景最低噪声；激发波长：350nm；带宽：5nm；响应：2.0秒2.4.波长精度：±2 nm2.5 波长重复性：≤1 nm\*2.6.波长扫描速度： 60/300/1500/3000/12000 nm/min；可在3S内扫完全波长。2.7.光谱带宽： 2.5，5，10和20nm2.8.响应时间：0到98%，0.04，0.08，0.4和2秒2.9.光源：150w连续氙灯（自动除臭氧灯室）\*2.10.标准荧光池最小试样体积：0.6mL(使用标准10mm池)2.11.波长位移速度：12000nm/min 2.12.光度值显示范围：-9999到9999\*2.13测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法\*2.14.功能：定量计算，波长扫描，时间相关测量，三维测量(PC控制），自动灵敏度测量，波长准确度和波长设定重复性测量，预扫描(PC控制）和数据存储功能；可选配量子产率积分球测试绝对量子产率2.15 预扫描功能3.配置3.1仪器主机一台、配套软件：1套、配套电脑：1台4，售后服务4.1 仪器到货后7日内，我公司专业安装工程师上门免费安装调试4.2 现场免费培训仪器操作人员一至两名4.3仪器保修期为一年，不收取任何费用。由本技术服务中心负责终身维修，所用的配件按成本收费。4.4报修响应时间为24小时,48小时维修工程师赶到现场。4.5具有丰富的售后服务经验，相同型号仪器中科院系统用户不低于10家。 |

**四、资格要求：**

1.竞谈人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业单位，且注册资金在500万元人民币（外币按注册时汇率计算）及以上；

2.竞谈人须具有为设备生产制造厂家或设备生产制造厂家授权的代理商（所有设备均需提供）；若是授权代理商，必须取得所投货物生产制造商或代理商出具的授权书（授权书需要提供原件扫描件）。

3.竞谈人须具有近三年（2020-2022年或2021-2023年）年财务报表或第三方财务审计报告；

4.竞谈人2021年-至今须具有至少3个类似项目业绩（以合同为准）；

5.竞谈人须具备一般纳税人资格；

6.竞谈人未被列入国家企业信用信息公示系统（[http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单](http://www.gsxt.gov.cn/index.html%EF%BC%89%E4%B8%A5%E9%87%8D%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%90%8D%E5%8D%95%22%20%5Ct%20%22_blank)。

7.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞谈；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞谈或者未划分标段的同一采购项目竞谈；存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与竞谈。

8.本次项目不接受联合体竞谈，不允许分包或转包。

9.不接受中粮及蒙牛供应商黑名单（以蒙牛集团招投标管理部下发的黑名单为准）的企业参与竞争。

**五、报名须知**

1、报名资格文件的组成及顺序按照如下要求提供：

（1）有效的营业执照（副本），有效的开户行许可证/基本存款。

（2）法定代表人证明书或授权委托书。

备注：法定代表人须上传法人证明材料及身份证扫描件，若为被授权人须上传一份法人授权委托书和身份证扫描件及被授权委托人近一年内在本单位的社保证明材料。

1. 提供设备生产制造厂家的承诺书；若是授权代理商，必须提供所投货物生产制造商或代理商出具书面授权书（授权书提供原件扫描件）；
2. 提供本企业近三年（2021-2023年）财务报表或第三方财务审计报告（资产负债表、利润表、现金流量表）；
3. 提供本企业近三年（2022年-至今）至少3个及以上业绩的证明材料（以合同为准）；
4. 提供一般纳税人认定资格证明材料；
5. 企业最近1年任意3个月的依法纳税证明材料和社保缴纳证明材料；
6. 保密承诺书（附件2）；

本项目采用全流程电子化招标采购方式，以上各类证书、证明材料应为原件的扫描件或复印件且逐页加盖公章，并于报名截止时间前在“蒙牛集团电子采购招标平台（https://zbcg.mengniu.cn/#/home ）”进行线上提交，进行资格审查（过期提交不予受理），通过资格预审的竞谈人，方可领取谈判文件。

资料提供不全或者未按时间要求提报的将被拒绝接收，所提供的资质、业绩文件中如有虚假情况，一经发现将被取消竞谈资格。

竞谈人自领取谈判文件之日起，应确保其向采购方提供的通讯方式（电话、邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由竞谈人承担。

2、报名方式：

潜在竞谈人依据资格要求自主评估，符合条件的登录“蒙牛集团电子采购招标平台”进行网上报名、资格验证、领取谈判文件、澄清答疑和参与竞谈会等，过程中如有疑问可咨询平台服务支持，电话4008108111或咨询采购方业务咨询联系人。

注：首次参与蒙牛采购项目的潜在竞谈方，须在SRM平台中提交注册，提交后联系业务联系人准入，准入通过后，方可参与报名材料提交。请先阅读【MN\_SRM\_用户操作手册\_供应商管理 V1.1 - 供应商注册及信息修改操作指南】和【供应商入库-登录-参与项目-报名等流程说明】服务手册，再进行注册、报名，如因办理注册和平台操作不及时或错误，影响参加招标采购活动的，责任自负。

**六、项目时间安排及要求：**

1、报名时间：2024年6月17日至2024年6月20日。

2、资格预审时间：2024年6月18日至2024年6月21日。

3、谈判文件发出时间：2024年6月19日至2024年6月21日发出谈判文件，

4、谈判时间：2024年6月28日9时30分（以发出的谈判文件为准）。

**七、谈判地点：**蒙牛集团电子采购招标平台（https://zbcg.mengniu.cn/）（以发出的谈判文件为准）

**八、发布媒体：**

蒙牛集团电子采购招标平台（[https://zbcg.mengniu.cn/#/home](https://zbcg.mengniu.cn/%22%20%5Cl%20%22/home%22%20%5Ct%20%22_blank))

蒙牛官网（http://www.mengniu.com.cn）

蒙牛内部OA平台

此公告只在以上平台发布，其他任何媒体转载无效。

**九、采购招标实施方及联系方式：**

采购方：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

业务咨询联系人：李冰

联系方式：15124776540

**十、监督单位及联系方式：**

监督单位：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司招投标管理部

异议/投诉服务网址：[https://zbcg.mengniu.cn/#/home](https://zbcg.mengniu.cn/%22%20%5Cl%20%22/home%22%20%5Ct%20%22_blank)

监 督 人:郑建东

联系电话：0471-7393642/监督人电话：15034927966

电子邮件：zhengjiandong@mengniu.cn

附件：1.法人证明、授权人证明

 2. 保密承诺书

 采购方：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

 2024年6月17日

附件1：

**法定代表人身份证明**

竞谈人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： ， 性别： ，身份证号码： ，职务： 系 竞 谈 人 全 称的法定代表人。

特此证明。

竞谈人： （盖公章）

2024年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法人身份证正面  |  法人身份证反面 |
|  |  |

**法定代表人授权委托书**

 ：

 （竞谈人全称）法定代表人 授权（代表姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的 竞谈活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期\_2024年 月 日至2024年 月 日

竞谈人全称（公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

身份证号码：

联系电话：

职 务：

2024年 月 日

**附：**

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 授权委托人身份证复印件（正反面） |

**授权委托人社保证明材料**

*（要求：1、具备社保局出具的材料；2、具备本单位名称及授权委托人姓名，近一年）*

附件2：

**保密承诺书**

甲方：

地址：

乙方（承诺方）：

地址：

甲乙双方就研发实验室检验设备竞争性谈判项目拟进行合作，在双方的项目合作过程中，因为工作的特性，双方在日常工作中必然会进行大量的信息交流，双方同意就采购招标、判协商过程中甲方提供或乙方知悉的机密信息（定义如下）的保护达成一致，并由乙方出具本承诺书进行保证。

**一、定义**

“机密信息”是指甲方的任何信息，主要为项目解决方案、流程方案、产品核心文档、数据库字典、帐套文件和公司内部规范文件等，同时也包括但不限于甲方及其母公司、子公司、分公司、董事、股东的信息，及其他与产品、样品、产品计划、价格、工艺、技术、研究、开发、发明、服务、客户、市场、软件、硬件、设计、图纸、工程、构造信息、营销或财务相关的信息。机密信息并不包括下述信息：

（一）由乙方以书面文件证明：该等信息已于披露之前已由乙方所持有；

（二）已公开发表或非因乙方作为或不作为的原因，已向公众披露；

（三）已由甲方书面同意乙方公开；

（四）由乙方在未使用该等机密信息的情形下独立开发；

（五）乙方从第三方处合法、正当地取得，且该第三方对该等机密信息不承担保密义务。

**二、保密**

乙方同意仅能根据本承诺书的目的使用甲方披露的机密信息。除由乙方书面委派执行本承诺书目的而必须知悉该等机密信息的人员，及可能包括在内的董事、主管、合伙人及员工（统称“代表人员”）以外，乙方不得将与甲方相关的或属于甲方所有的机密信息披露给第三方。乙方不得超出实施目的所允许的必要限度，从甲方处复制、摘录和转移任何机密信息。任何机密信息的公布均须得到甲方的事先书面同意。乙方应采取一切合理措施对甲方机密信息保密，避免该等机密信息被不当披露或使用，采取该等措施时应持与保护自身机密信息相同的最高程度的谨慎态度。乙方若发现有误用或滥用甲方的机密信息的情形时，应及时将该情形书面通知甲方。

**三、公开**

乙方或其代表人员无权擅自将甲方的公司名称、商号、商标及其他名称用作广告宣传或对外公开。未经甲方的事先书面同意，乙方或其代表人员不得透露本承诺书及其相关内容，本承诺书第4条“强制性披露”条款所述情形除外。

**四、强制性披露**

若因法律、法规、法令或其他合法要求，如传票等，在未取得甲方的事先书面同意的情况下，乙方或其受委派执行本承诺书目的或通过某种途径知悉机密信息之人员须披露甲方的机密信息时，乙方应立即书面通知甲方，以便甲方能寻求保护或采取其他合理的救济。若未能取得保护令或其他救济措施，乙方应仅披露依法应予披露的那部分机密信息，且应尽最大努力确保对该些机密信息采取可靠的保密措施。

**五、返还资料**

在承诺书目的终止、撤消、完成、被拒绝或以其他方式解除后，根据甲方的书面要求，乙方应在项目谈判协商终止后的 天内销毁或归还甲方提供的所有机密信息。任何形式的机密信息，不论是电子系统记录，如计算机磁盘、光盘、硬盘或软件等或纸质记录，如分析、汇编、论文、翻译或其他由甲方准备的文件，乙方应按本承诺书条款要求持有或根据甲方的要求自行销毁该等机密信息。

**六、非授权许可**

除为查阅或使用机密信息以达成本承诺书目的之权利外，本承诺书中甲方未将专利权、版权、商业秘密或其他知识产权项下权利转让给乙方，同时也未将甲方的机密信息内所含或所属的权利转让给乙方。

**七、义务限定**

 本承诺书不得被视作或解释为甲方有义务向乙方提供任何信息、与乙方进行商业交易或签订任何最终协议，除非甲方决定向乙方提供信息或与其签订与交易有关的最终协议。

**八、信息准确性**

 甲方、甲方的子公司及分公司并未就其向乙方披露的任何机密信息的准确性、可靠性及完整性作出明示或暗示的声明或保证，且对乙方、其代表人员或其他使用该等机密信息的人员不承担任何责任。

**九、期限**

本承诺书中乙方之保密义务应自乙方收到机密信息之日起 年内持续有效，且不因承诺书目的之达成而终止。

（说明：保密期限请业务按照实际需求进行约定，建议最低期限不得低于五年。）

**十、补充条款**

**（一）合规条款**

1、资质合规承诺：乙方应确保自身具备经营、签署及履行本合同所需各项授权、证照、批准和资质。乙方需向甲方提供身份资料及经营内容等资料（包括但不限于乙方经营需要的各项证照、行政审批文件等）。上述资料如有任何变更，乙方应立即向甲方书面提交变更后资料。变更资料未经核实前，甲方可完全依赖变更前的资料行事，由此产生的一切风险由乙方自行承担。乙方应承担因上述资料错误发送、不清晰、不准确、不真实、不及时和不完整而产生的一切风险、责任。

2、履约行为合规承诺：乙方承诺具有履行本承诺书约定的能力，且履行行为符合现行法律法规等规范性文件的要求。

3、遵守商业伙伴合规行为准则：乙方已阅读、知晓并理解蒙牛集团《商业伙伴合规行为准则》。乙方承诺严格遵守蒙牛集团《商业伙伴合规行为准则》的各项规定。如乙方违反蒙牛集团《商业伙伴合规行为准则》，甲方有权终止与乙方的合作，并追究乙方的违约责任。

4、合规检查：乙方应积极配合甲方的合规检查，理解并接受甲方对乙方的合规管理要求，同意配合合规检查，并不得隐瞒任何可能对甲方利益造成影响的信息。

5、劳动用工: 乙方承诺不雇佣、使用童工，保障其员工的劳动合法权益，不纵容、支持、实施歧视、威胁员工的行为或发布相关言论。

6、知识产权：乙方保证对所提供的产品或服务拥有完全自主的知识产权或得到合法有效授权，不存在任何侵害他人合法权益的情况。如与任何第三方发生争议或纠纷，乙方应立即通知甲方，及时采取措施解决并承担因此产生的一切责任和费用。上述争议或纠纷给甲方造成声誉和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任，包括但不限于给甲方造成的直接损失、间接损失、维权费用等。除另有约定外，合作过程中产生的知识产权成果归【甲方】所有。

7、严格约束乙方员工及其代理人：乙方承诺严格遵守合规承诺条款，若乙方员工及乙方的代理人或代理机构违反相关承诺即视为乙方违反。

8、利益冲突：乙方承诺其实际控制人、其他股东、高管或业务经办人员与甲方及甲方的各级子公司担任管理人员或关键业务人员不存在亲属关系。乙方承诺与甲方的商务合作不会给甲方任何人员提供或带来任何不当的商业利益。若出现上述情况，乙方应及时书面通知甲方，并立即停止业务合作，友好协商赔偿措施。

9、反商业贿赂：乙方不得为获得不正当利益或商业机会进行商业贿赂，不对甲方及其员工和员工的家庭成员行贿或输送不当利益，包括但不限于提供现金、有价证券、支付凭证、物品及就业机会等，同时禁止给予甲方员工及其家庭成员不合适的商业礼仪或馈赠，包括但不限于提供贵重物品、高价值文化礼品、旅游、考察、高规格接待等。

10、责任承担：如果乙方违反前述合规承诺条款，甲方有权要求乙方承担因此而给甲方造成的全部损失。

11、适用原则：本承诺书中合规条款对乙方的要求与承诺书中其他条款不一致的，以对乙方要求更高的条款为准。

**（二）环境保护**

乙方应遵守所有相关的环境保护法律法规，并获得法律法规要求的与环境相关的许可证、批准文件和备案；乙方生产经营过程中产生的废水、有害废物、废气，在排放或处置之前应按照法律法规要求进行监控和处理；乙方应优先采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。

**（三）附件法律效力条款**

本着接受法律上之约束的意向，双方特此同意本承诺书全部附录、附件等均为本承诺书不可分割的部分，共同构成双方就达成的全部承诺书，与本承诺书具有同等法律效力。

**十一、适用法律**

本承诺书适用中华人民共和国法律，因本承诺书引起或与本承诺书有关的任何争议，应由双方友好协商解决，协商不成的，双方同意选择第【 】种方式解决：

（一）向呼和浩特仲裁委员会申请仲裁。因仲裁产生的包括但不限于仲裁费、律师费、调查费、差旅费等，由乙方承担。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼产生的包括但不限于诉讼费、律师费、调查费、差旅费等，由乙方承担。

（说明：签署主体为内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，地址为内蒙古呼市和林格尔县盛乐经济园区时，争议解决方式应选择第（二）种方式解决；其他主体签署时应选择第（一）种方式解决。）

**十二、违约责任及救济**

乙方理解并认可，未经甲方授权而披露、使用或处理上述机密信息，从而损害甲方权益，乙方应赔偿甲方及其关联公司因乙方违约行为对其造成的直接或间接损失，包括合理的律师费用及受损一方因调查违约行为而产生的调查费用。

**如果乙方违反本承诺书的任何规定情形,则甲方有权将乙方拉入蒙牛供应商黑名单，乙方应积极配合甲方在10个工作日内收回已经泄露的信息。**

**十三、生效及份数**

本承诺书经乙方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

乙方（承诺方）：

代表人：

日期：